UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICO – FINANCIEROS

EXPEDIENTE Nº: 62.546 /2013 OBJETO: “Calefacción Colegio, Purga de radiadores.” FECHA DE APERTURA: 11/12/2013 HORA: 12:00 hs. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Contratación Directa Nº 16 /13 VALOR DEL PLIEGO: Sin Valor AREA SOLICITANTE: Jefe de Departamento de Mantenimiento y Producción Arq. Fabián Persic. Tel: 4331-0734/1290 - Int.: 509 PRESENTACION DE OFERTA Y LUGAR DEL ACTO DE LICITACION: DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICO – FINANCIEROS UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Bolívar 263 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires De Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas. Teléfonos: 4331-1290/0734 Internos Nº 427 www.cnba.uba.ar/institucional/asuntos-económico-financieros

Buenos Aires, 2 de Diciembre de 2013

Señor: JOSE LARRINAGA & ASOCIADOS Carlos Villate Nº 4480 Munro Tel: 4762-2011/9564

Sirva(n)se cotizar lo detallado a continuación, de acuerdo con las especificaciones indicadas, las cláusulas generales y particulares del presente pliego y la normativa propia de la Universidad de Buenos Aires referente a Compras y Contrataciones Res. (CS) Nº 6411/09; y a la normativa de Compras y Contrataciones del Régimen previsto para la Administración Pública Nacional: Decreto Delegado

Nº 1023/01, Decreto Reglamentario Nº 436/00, Decreto Nº 666/03 y Resolución (M.E.) Nº 834/00 del Nacional, que se tendrán por conocidas por el oferente al ser presentadas las propuestas

Saludo a Ud(s) muy atentamente.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

| LUGAR / DIRECCION | PLAZO Y HORARIO |
| --- | --- |
| COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES - BOLIVAR 263 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL. TODAS LAS OFERTAS DEBERÁN SER PRESENTADAS EN SOBRE CERRADO EN LA VENTANILLA DE LA TESORERIA, UBICADA EN LA PLANTA BAJA, DONDE SE EMITIRA EL RECIBO CORRESPONDIENTE | LUNES A VIERNES DE 10,00 A 18,00 HASTA EL 11/12/13 A LAS 10,00 HS. |

RUBRO: “Calefacción Colegio, Purga de radiadores.”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBRA: Purga y puesta a punto de todos los radiadores instalados en el Colegio Nacional Buenos Aires. UBICACIÓN: Bolívar 263, Ciudad de Buenos Aires. GENERALIDADES: Objeto de la intervención: El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de la mano de obra, tanto operaria, especializada y artística, como también la provisión de los correspondientes materiales y equipos que son necesarios para efectuar la purga, limpieza y pintura de todos los radiadores y su correcto funcionamiento dispuestos en todos los ámbitos del COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES en la calle Bolívar 263, esquina Moreno, de esta CAPITAL FEDERAL. Descripción de los trabajos: Los oferentes tienen la obligación de visitar el lugar de la obra antes de cotizar los trabajos, para interiorizarse de las tareas a realizar. presentar ante la Dirección de Mantenimiento y Producción las formas de ejecutar.- - Purgado Revisados minuciosamente cada uno de los artefactos colocados en las dependencias, la tares comprenderá los trabajos de purgado de todos los radiadores del Colegio, que son- según relevamiento efectuado por el personal de mantenimiento de calderas-, doscientos cuarenta y tres (243). Se deberá comenzar a purgar los radiadores que estén ubicados en el último piso del edificio; en este caso, los que corresponden al tercer nivel del Colegio, siguiendo el recorrido natural del agua. Una vez localizada la válvula de purgado del artefacto, se procederá a abrirla con cuidado para dejar salir el aire que pudiera contener el radiador. Para ello, el radiador deberá estar frío y el circuito de calefacción sin funcionamiento. Podrán utilizarse purgadores manuales o automáticos. Durante la operación, deberá colocarse debajo un recipiente para recoger el agua que cae una vez que se ha escapado todo el aire y evitar cualquier mojadura en los pasillos y teniendo muy especial cuidado cuando el radiador estuviera ubicado sobre terminaciones superficiales de madera sean en solados o boisserie. - Limpieza El contratista deberá proveer la mano de obra especializada y aquellos materiales necesarios para el retiro de la totalidad de los doscientos cuarenta y tres (243) radiadores. Este proceso deberá realizarse teniendo en cuenta muy especialmente las reglas del arte de la instalación ya que muchos de ellos se encuentran sostenidos sobre mensuras metálicas que están sujetas o bien sobre paramentos revestidos con frágiles piezas cerámicas históricas de imposible sustitución, tableros de boisserie, placas de mármol de Carrara o sobre símil Piedra Paris. Una vez efectuado el retiro, se realizara el lavado interior de cada artefacto, quedando libre de oxido y restos de pintura. Teniendo en cuenta la tarea educativa que se lleva a cabo en los claustros, aulas, laboratorios, sala de profesores, oficinas, etc. esta operatoria de limpieza deberá ejecutarse fuera del establecimiento y no esta permitido realizarla en ninguno de los patios del Colegio. Se verificara el estado de las llaves y de las uniones, que serán reemplazadas en caso de ser necesario y al simple requerimiento de la inspección de obra. Al volver a colocarlos se regularan las llaves para mejorar el paso del calor según cada sector. Se realizara el cambio de llaves y uniones que no se encuentren en condiciones. Asimismo se deberá realizar la apertura de treinta y tres (33) sifones de la totalidad del edificio y se procederá a su lavado con el mismo procedimiento que con los radiadores, verificando que no se encuentren tapados y realizando el destapado y/o cambio de los mismos, de ser necesario o requerido por la inspección de obra. Una vez verificado el funcionamiento a pleno de cada uno, se realizara la puesta en servicio de todo el sistema, comprobando el funcionamiento de todos los radiadores. Se deja constancia que en aquellos locales donde el alumnado pueda tener acceso directo al accionar de los volantes y reguladores, estos no serán colocados, para evitar accionamientos forzados o su posible rotura. La inspección de obra indicara la postura a adoptar en cada caso, según el ámbito. - Pintura Una vez bien limpios los radiadores, se procederá a la pintura a soplete de cada uno de ellos, utilizando pintura sintética brillante especial para altas temperaturas (hasta 250º) de color aluminio, calidad Premium de Alba o similar. - Limpieza periódica y final Durante la ejecución de los trabajos la obra será mantenida interior y exteriormente limpia, libre de tierra, escombros, virutas, cemento y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en esta por el trabajo corriente. La limpieza final estará a cargo de licitatario y será realizada por personal especializado. Esta comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su uso inmediato. Asimismo deberá desmontar las instalaciones provisorias construidas. En material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el licitatario a su cargo y en forma periódica. NOTA: Debido a que muchos de los lugares en los que se debe trabajar son ámbitos académicos, deberá coordinarse con esta dirección, la disponibilidad horaria de dichos sectores. Para ello se presentara previamente un plan de acción concensuado a través del avance en cada sector, que severa ser aprobado con la debida antelación. Por los mismos motivos expuestos, se deberá prever también la posibilidad de trabajar los fines de semana.

TOTAL EN PESOS: __________________________________________________

______________________________________ ,  ( $__________________________ )

OBSERVACIONES: Los interesados deberán efectuar una visita de inspección al lugar, en carácter obligatorio. El Departamento de Mantenimiento y Producción será el encargado de indicar donde se encuentran las mismas y de otorgar la conformidad de inspección respectivo EL QUE DEBERA ADJUNTARSE A LA OFERTA en caso contrario quedará desestimada la misma. Se habilitara el período de 4 días hábiles antes de la apertura de ofertas a fin de que los oferentes puedan evaluar las instalaciones objeto de la presente compulsa. Las visitas serán pre-acordadas telefónicamente con el Arq. Fabián Persic. MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días hábiles.- PLAZO DE EJECUCION: 10 días hábiles. GARANTIA DE LOS TRABAJOS: 1 año desde la puesta a punto de todo el sistema. CONDICION DE PAGO: Anticipo 30%. Saldo Dentro de los 10 días de fecha de la conformación definitiva de la factura. GARANTÍA DE OFERTA: 5% sobre el mayor valor cotizado. Cuando el monto de la garantía sea menor a $ 2.500.--, no se requiere su presentación.

CLAUSULAS PARTICULARES

- La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás Condiciones de la oferta. La presente Contratación se rige por la normativa en vigencia de las contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, con la normativa prevista para la Administración Pública Nacional - Dto. 1023/01, el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional - Dto. 436/00 - sus modificatorios y disposiciones complementarias, Dto. 666/03 y Resolución (MECON) 834/00, y la presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno y total conocimiento de la normativa citada y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta. - Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y presentadas por duplicado. El sobre o paquete único contendrá en su cubierta la identificación de la contratación a que corresponde, el día y hora de la apertura y la identificación del oferente. Todas las ofertas deberán ser presentadas, en sobre cerrado, en la ventanilla de la Tesorería, ubicada en Bolívar 263, Planta Baja, donde será emitido el recibo correspondiente. - En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán suministrar por escrito la documentación que a continuación se detalla: - Garantía de oferta por el 5% del valor total de la misma. En el caso de presentarse como garantía de oferta un pagaré, este deberá decir: “a la vista”, con fecha de emisión; debiendo estar a nombre del COLEGIO NACIONAL de BUENOS AIRES de la U.B.A.- - El pagaré, además deberá incluir la siguiente expresión: “Pagadero en concepto de Garantía de Oferta de la Contratación Directa N° 16/13”. Dicho documento deberá estar firmado correctamente, incluyendo el cargo y la aclaración del firmante; asimismo, es necesario detallar la razón social, el domicilio y teléfono de la firma que presenta el documento. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. - En caso de que la garantía de oferta sea igual o inferior a $ 5.000.- (PESOS CINCO MIL), la misma podrá constituirse con pagaré o en su defecto se constituirá en alguna de las formas previstas en el art. 53° del Decreto 436/00 y sus modificatorios. En caso de pólizas de seguro de caución, las Compañías de Seguro contratadas deberán estar autorizadas a operar por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Administración de riesgos de trabajo. En todos los contratos de seguros (presentados como garantía), deberá insertarse la siguiente cláusula especial: “el asegurado no podrá cancelar, modificar y/o reducir el contrato de seguro original durante el transcurso de la vigencia, sin la autorización del COLEGIO NACIONAL de BUENOS AIRES de la U.B.A.- - Constancia de la Inscripción en la A.F.I.P vigente (RG AFIP 1817/2005).- - Libre Deuda Previsional de la A.F.I.P (DECLARACION JURADA DE LA LEY 17.250).- * - Declaración jurada donde conste que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado. * - Declaración jurada en la que conste si mantiene o no juicios con el Estado Nacional y/o sus entidades descentralizadas y/o la universidad de Buenos Aires, en caso de existir, la situación actualizada de los procesos.* *Los formularios modelos de las Declaraciones Juradas se pueden obtener en: http://www.cnba.uba.ar/institucional/asuntos-economico-financieros o en el Anexo A que forma parte del presente pliego. - Información sobre los principales clientes del sector público o privado, según el monto de facturación en los últimos 3 años. - Para montos de ofertas iguales o superiores a $ 50.000,00 se deberá presentar indefectiblemente Certificado fiscal para contratar con el Estado vigente y copia de la publicación respectiva en el Boletín Oficial.- - Copia debidamente certificada de la Constitución de sociedad y/o poder donde autorice al firmante del presupuesto. - El total de los formularios firmados. - Las ofertas se admitirán hasta el día y hora fijados en el llamado y el original deberá estar firmado en todas sus hojas y al pie de las mismas, por el oferente o su representante legal. Este deberá salvar las enmiendas y raspaduras, si las hubiere. Si el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que emite el COLEGIO NACIONAL de BUENOS AIRES, fuera recibido por correo u obtenido de la página web; el oferente deberá comunicar fehacientemente al organismo, el retiro del mismo y los datos completos de la firma, a los fines de ser incorporados como proveedores interesados en la contratación y así poder recibir cualquier información y/o circular que se emita antes del acto de apertura. Si en cambio el mismo fuera recibido de mano de algún agente del organismo, debe firmarse una copia aclarando los datos correspondientes que quedarán como constancia de recepción. - La oferta especificará como requisitos mínimos el precio total del renglón en números, el total general de la oferta, en letras y números, valorizados solamente en PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL.- En ningún caso se aceptarán cotizaciones en dólares u otra moneda ni plantear la modificación de presupuestos motivados por la eventual fluctuación de la moneda. El proponente deberá formular la oferta especificando la marca del artículo cotizado. Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta, deberán ser debidamente salvadas con firma y sello del proponente en cada hoja que corresponda, caso contrario será desestimada. - Se entenderá que antes de presentar su oferta, el oferente se ha asegurado que su cotización cubrirá todas las obligaciones emergentes del contrato. Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta. - Todos los documentos de la oferta deberán ser redactados en forma clara y legible sin dar lugar a confusiones o a interpretaciones ambiguas. - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de TREINTA (30) días hábiles contando a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de diez (10) días hábiles al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial. - Los adjudicatarios deberán constituir la garantía de cumplimiento del contrato por el 10% del valor total de la adjudicación dentro del término de ocho (8) días de recibida la orden de provisión. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con pérdida de la garantía de la oferta. La misma podrá constituirse, o bien, con un seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del organismo contratante, o en su defecto, con un pagaré “a la vista”, suscripto por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con poderes suficientes, esta última forma solo podrá constituirse cuando el monto de la garantía no supere la suma de pesos cinco mil ($ 5.000). Cualquiera sea la modalidad elegida, debe ser conforme a lo que se especifica en el artículo 3 del presente. - Todas las garantías que se deban presentar serán sin término de validez y garantizarán el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas. - Si el adjudicatario rechazara la orden de provisión dentro de los tres (3) días de recibida la notificación del art. 84° de los Decretos 1023/01, 436/00 y sus modificatorios, el organismo podrá adjudicar la licitación al oferente que siga en el orden de mérito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas. - El Colegio Nacional de Buenos Aires de la U.B.A. deberá ser considerado consumidor final (Ley 20.631 Decreto 499/74). - Los adjudicatarios cumplirán la prestación en la forma, plazo, fecha, lugar y demás condiciones establecidas a partir de la fecha de recepción de conformidad de la orden de provisión respectiva. Es por cuenta del adjudicatario todo flete, acarreo, transporte, carga, estiba y descarga. - La conformidad definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes por vicios redhibitorios que se adviertan. - Las facturas serán presentadas una vez recibida la conformidad definitiva; las mismas deberán reunir los requisitos que al respecto determina la A.F.I.P. La presentación de las facturas se realizará de lunes a viernes de 10 a 14 hs. en la Comisión de Recepción, del Colegio sito en Bolívar 263 planta Baja - Capital.- - El pago correspondiente se efectuará dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de que la factura se encuentre conformada definitivamente.- - Para todo reclamo que pudiera derivarse de las previsiones del presente contrato las partes acuerdan someterse a la Jurisdicción de la Justicia de los Tribunales Federales de la Capital Federal, haciendo renuncia expresa a toda otra jurisdicción que pudiera corresponder por cualquier causa, constituyendo domicilios especiales en los consignados respectivamente en el presente.-

ANEXO A

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL - DECRETO Nº 436/2000

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO

JURAMENTO, que está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN

PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del

Decreto Nº 1023/01 “Régimen de contrataciones de la Administración Nacional”

y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas

en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo.

FIRMA:

ACLARACIÓN:

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:

CARÁCTER:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y/O

LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - DECRETO Nº 436/2000

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO

JURAMENTO, que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, o sus

entidades descentralizadas, Y/O LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Caso

contrario, mencionar los mismos (carátula, número de expediente, juzgado y

secretaría).

FIRMA:

ACLARACIÓN:

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:

CARÁCTER:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO

DE CONTROVERSIAS. - DECRETO Nº 436/2000

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO

JURAMENTO la aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de

Justicia de los Tribunales Federales de la Capital Federal, con renuncia a

cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponder.

FIRMA:

ACLARACIÓN:

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:

CARÁCTER:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA

EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA

OTRA OBLIGACIÓN PREVISIONAL

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible

en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional.

Asimismo declaro constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

en:

FIRMA:

ACLARACION:

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:

CARÁCTER: